## Citrocon
Calculo de sensibilidades celdas de carga |  |  |  |  | Temperatura ambiente
No | Target | Masa (g) | Medición |  | 21.5
1 | 60 | 74 | -32260 | 74.6535 | Sensibilidad
2 | 120 | 119 | -51680 | 119.5936 | -432.13
3 | 180 | 180 | -78145 | 180.8368
4 | 240 | 240 | -103630 | 239.8121 |  | g
5 | 300 | 299 | -129005 | 298.5328
6 | 360 | 361 | -156066 | 361.1552
7 | 420 | 423 | -183170 | 423.8771
8 | 480 | 479 | -207217 | 479.5247
9 | 540 | 541 | -234003 | 541.5107
10 | 600 | 600 | -259786 | 601.1756
11 | 660 | 659 | -284998 | 659.5191
12 | 720 | 721 | -312005 | 722.0165
13 | 780 | 780 | -337258 | 780.455
14 | 840 | 842 | -364035 | 842.4201
15 | 900 | 900 | -389123 | 900.4767
16 | 960 | 960 | -415152 | 960.7109
17 | 1020 | 1020 | -441060 | 1020.6651
18 | 1080 | 1082 | -467869 | 1082.7043
19 | 1140 | 1143 | -494210 | 1143.6605
20 | 1200 | 1199 | -518009 | 1198.7342
21 | 1260 | 1261 | -545067 | 1261.3496
22 | 1320 | 1320 | -570633 | 1320.5123
23 | 1380 | 1381 | -596817 | 1381.1052
24 | 1440 | 1439 | -621916 | 1439.1873 | 66 o 67
25 | 1500 | 1501 | -648104 | 1499.7894
26 | 1560 | 1563 | -674722 | 1561.3866
27 | 1620 | 1620 | -699714 | 1619.2211
28 | 1680 | 1682 | -726630 | 1681.5079
29 | 1740 | 1749 | -755268 | 1747.7796
30 | 1800 | 1767 | -763741 | 1767.3871
32 | 1920

## Romaneo de celda romana
Material | Citrocon
No | Masa | Medición de la LC | Cociente
1 | 30 | 7.9 | 3.7975
2 | 25 | 4.7 | 5.3191
3 | 45 | 12 | 3.75
4 | 40 | 6.5 | 6.1538
5 | 54 | 13.5 | 4
6 | 67 | 9.4 | 7.1277
7 | 42 | 7.1 | 5.9155
8 | 45 | 4.6 | 9.7826
9 | 42 | 9.9 | 4.2424
10 | 71 | 17.9 | 3.9665
11 | 60 | 12.1 | 4.9587
12 | 57 | 11.6 | 4.9138
13 | 36 | 6.6 | 5.4545
14 | 55 | 9.5 | 5.7895
15 | 59 | 11.8 | 5
16 | 65 | 15.7 | 4.1401
17 | 63 | 7.8 | 8.0769
18 | 31 | 6.1 | 5.082
19 | 86 | 16.9 | 5.0888
20 | 69 | 17.2 | 4.0116
21 | 53 | 9.9 | 5.3535
22 | 32 | 5.9 | 5.4237
23 | 52 | 10.9 | 4.7706
24 | 67 | 14.5 | 4.6207
25 | 46 | 7.2 | 6.3889
26 | 37 | 9.1 | 4.0659
27 | 34 | 6.1 | 5.5738
28 | 58 | 13 | 4.4615
29 | 66 | 12.8 | 5.1562
30 | 38 | 9.49 | 4.0042

## Levadura
Calculo de sensibilidades celdas de carga |  |  |  | Temperatura ambiente
No | Masa (g) | Medición |  | 21.5
1 | 3 | 51950 | 4.4273
2 | 5 | 64400 | 5.4883
3 | 7 | 83900 | 7.1502
4 | 10 | 118750 | 10.1202 |  | g
5 | 13 | 148960 | 12.6947
4 | 15 | 177100 | 15.0929
5 | 18 | 214200 | 18.2546
6 | 21 | 245433 | 20.9164
7 | 24 | 275200 | 23.4532
8 | 27 | 316150 | 26.9431
9 | 30 | 350850 | 29.9003
10 | 33 | 383400 | 32.6743
11 | 36 | 424650 | 36.1897
12 | 39 | 456180 | 38.8768
13 | 42 | 493810 | 42.0837
14 | 45 | 526600 | 44.8781
15 | 48 | 566550 | 48.2828
16 | 51 | 604050 | 51.4786
17 | 54 | 634000 | 54.031
18 | 57 | 666990 | 56.8425
19 | 60 | 708020 | 60.3392
20 | 63 | 738760 | 62.9589
21 | 67 | 775160 | 66.061
22 | 69 | 806450 | 68.7276 | 66 o 67
23 | 72 | 845040 | 72.0164
24 | 75 | 890600 | 75.8991
25 | 78 | 912670 | 77.78
26 | 81 | 950370 | 80.9928

## Mineral
Calculo de sensibilidades celdas de carga |  |  |  | Temperatura ambiente |  | Cálculo de sensibilidades mineral
No | Masa (g) | Medición |  | 22 |  | 2019-03-15
1 | 10 | -21650 | 10.2714 |  |  | No | Masa (g) | Medición
2 | 20 | -42310 | 20.0731 |  |  | 1 | 38 | 40851
3 | 30 | -62270 | 29.5427 |  |  | 2 | 60 | 63706
4 | 40 | -82840 | 39.3016 |  |  | 3 | 70 | 73277
5 | 50 | -106750 | 50.6452 |  |  | 4 | 80 | 83170
6 | 60 | -124950 | 59.2798 |  |  | 5 | 90 | 93961
7 | 70 | -147690 | 70.0683 |  |  | 6 | 100 | 103774
8 | 80 | -168830 | 80.0977 |  |  | 7 | 120 | 126497
9 | 90 | -189160 | 89.7429 |  |  | 8 | 140 | 147504
10 | 100 | -211340 | 100.2657 |  | ¦1 | 9 | 160 | 167645
11 | 110 | -229190 | 108.7342 |  |  | 10 | 180 | 188190
12 | 120 | -254290 | 120.6424 |  |  | 11 | 200 | 209990
13 | 130 | -274650 | 130.3017
14 | 140 | -295530 | 140.2078
15 | 150 | -317300 | 150.5361
16 | 160 | -337400 | 160.0721
17 | 170 | -357030 | 169.3851
18 | 180 | -382450 | 181.4451
19 | 190 | -401100 | 190.2932
20 | 200 | -422500 | 200.446
21 | 210 | -441830 | 209.6167
22 | 220 | -465920 | 221.0456
23 | 230 | -486620 | 230.8663
24 | 240 | -506540 | 240.3169 | 66 o 67
25 | 250 | -527210 | 250.1234
26 | 260 | -547330 | 259.6688
27 | 270 | -569240 | 270.0636
28 | 280 | -591660 | 280.7003
29 | 290 | -610420 | 289.6005
30 | 300 | -632098 | 299.8852
31 | 310 | -654370 | 310.4517
32 | 323 | -683040 | 324.0535
33 | 330 | -694850 | 329.6565
34 | 340 | -717550 | 340.426
35 | 350 | -730426 | 346.5348
36 | 360 | -760530 | 360.817
37 | 370 | -777420 | 368.8301
38 | 380
39 | 390
40 | 400

## Meedición de ruido stepper
Tabla 1, |  | Tabla 2
Medición de ruido por parte de los motores |  | Medición de ruido por parte de los stepper
Experimento: |  | Experimento
Se corrió la levadura por luego se encendió el motor y finalmente se apagó el motor por un segundo más, Únicamente se encendió el motor de levadura, El resto quedaron apagados mas no desconectados, |  | Se corrieron todas las romanas, por 1 segundo, se encendió el motor y a los 6 segundos se apagaron los steppers
Iteración | Medición | Tiempo | Concentrado | Mineral | Levadura
1 | -0.19639 | 0.91855 | -10.4246 | 0.63805 | 0.21166
2 | -0.20542 | 1.4797 | -6.2982 | -0.65618 | -0.19397
3 | 0.097503 | 2.1559 | 5.3571 | -0.92322 | -0.087787
4 | -0.09785 | 2.7516 | 1.9184 | 0.083929 | -0.27308
5 | -0.050313 | 3.3357 | 4.5789 | 0.50262 | -1.1673
6 | 0.033311 | 3.9314 | 4.5427 | -0.50262 | -0.0045108
7 | 0.24914 | 4.6075 | 8.9405 | 0.1154 | 0.74706
8 | -0.0576 | 5.2032 | 9.1758 | -1.0424 | -0.2356
9 | -0.057253 | 5.7873 | 4.9408 | -0.18598 | -0.018043
10 | -0.0072867 | 6.3829 | 4.5246 | 0.48259 | -0.44727
11 | 0.10722 | 7.0591 | 3.6739 | 0.20982 | -0.097503
12 | -0.043026 | 7.6548 | 0.90491 | -0.26514 | -0.067662
13 | 1.9549 | 8.2389 | 2.6242 | -0.14688 | 0.027412
14 | 0.42263 | 8.8346 | 2.2261 | -0.28994 | -0.0093686
15 | -0.30916 | 9.5108 | 3.4206 | 0.32809 | -0.048231
16 | -0.11138 | 10.1064 | 1.5564 | -0.12017 | -0.13914
17 | -0.46566 | 10.6906 | -0.66963 | -0.701 | -0.082583
18 | -0.88412 | 11.2862 | 0.92301 | -0.26323 | -0.0045108
19 | -0.37405 | 11.8819 | 0.090491 | 0.37482 | -0.059335
20 | 0.10652 | 12.5581 | -3.8187 | -0.47592 | -0.085706
21 | 0.039209 | 13.1422 | -1.6469 | 0.12494 | -0.030188
22 | -2.1177 | 13.7379 | -1.3393 | -0.3939 | -0.06107
23 | -1.6385
24 | -2.2488
25 | -0.48335
26 | -0.14122
27 | -0.65684
28 | 0.15233
29 | -0.84005
30 | -0.83415
31 | -0.96289
32 | -0.98613
33 | -0.98336
34 | -0.86573
35 | -0.039556
36 | 0.64123
37 | 0.53679
38 | -0.96913
39 | 0.25122
40 | 0.27828
41 | -0.11971
42 | -0.18772
43 | -0.45767
44 | 0.096462
45 | 0.1381
46 | -0.69536
47 | -0.43477
48 | -0.53679
49 | -0.59508
50 | -0.38238
51 | -0.95838
52 | -0.7193
53 | -0.72936
54 | -1.6867
55 | -0.30084
56 | 0.32894
57 | -0.57426
58 | -0.18494
59 | -0.19674
60 | -0.23699
61 | -0.20125
62 | -0.27065
63 | -0.17002
64 | -0.28314
65 | -0.033311
66 | 0.12214
67 | -0.35184
68 | -0.2651
69 | -0.026024
70 | -0.31506